## 使用上のご注意
建築物省エネ法第41条（認定表示）
認定申請単位に応じて該当する設計内容説明書を添付して下さい。
認定申請単位 | 添付する設計内容説明書
共同住宅全体 | 共同住宅の住戸部分
共同住宅の共用部分
非住宅全体 | 非住宅
住宅・非住宅複合建築物全体 | 共同住宅の住戸部分
共同住宅の共用部分
非住宅
一戸建ての住宅 | 一戸建ての住宅

## 共同住宅の住戸部分
建築物省エネ法第41条（認定表示） | [25 empty] | 1/2面
設計内容説明書
【共同住宅の住戸部分】 | [25 empty] | ※欄を設計者が記入のこと
住戸番号 |  | ※
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名 |  |  | 一般財団法人住宅金融普及協会 氏名
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1.基本事項 | 躯体の外皮性能、一次エネルギー消費量に係る基本事項 |  |  | 地域区分等 | □ | 1地域 |  |  |  | □ | 2地域 |  |  |  | □ | 3地域 | [6 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 4地域 |  |  |  | □ | 5地域 |  |  |  | □ | 6地域 | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 7地域 |  |  |  | □ | 8地域 | [11 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 年間日射地域区分 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）地域
[6 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）地域
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅（ |  |  |  | □ | 軸組工法 |  |  |  | □ | 枠組工法 ） | [6 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [16 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [16 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | その他 | [16 empty] | □
|  |  |  | 床面積等 | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □ | 面積表
[5 empty] | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □ | 平面詳細図
[5 empty] | 床面積合計 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □
2.躯体の外皮性能等 | 性能基準に係る事項 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | W/㎡K | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率（ηAC値） | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | □ | キープラン
| 仕様基準に係る事項 |  |  | 開口部比率 | 開口部比率 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）％ |  |  |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [16 empty] | □ | 断熱範囲図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | [17 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | 緩和措置 | [6 empty] | □ | 有り |  |  | □ | 無し
[5 empty] | □ | 窓の断熱（2%緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4%緩和）
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  |  | 断熱材の種類と厚さ | □ | 別添設計図書による
|  |  |  | 窓・ドア等の断熱性能及び日射遮蔽措置 | [22 empty] | 窓 | ドア
[6 empty] | 建具仕様 | [7 empty] | ガラス仕様 | [7 empty] | 付属部材 |  |  |  |  | (一重)木製またはﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 | (一重)金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(木)複合構造製 | (一重)金属製熱遮断構造 | (一重)金属製 | (二重)金属製+ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(木)製 | (二重)金属製+金属製（枠中間部熱遮断構造) | 木製断熱積層構造 | 金属製高断熱構造 | 木製（扉：木製 枠：金属製） | 金属製（扉：断熱材充填ﾌﾗｯｼｭ構造） | 金属製（扉：ﾊﾆｶﾑﾌﾗｯｼｭ構造）
[27 empty] | 単板ｶﾞﾗｽ | 複層ｶﾞﾗｽ(A6以上A10未満) | 複層ｶﾞﾗｽ(A10以上) | 扉（ｶﾞﾗｽなし） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（A5以上A10未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（A10以上） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G4以上G7未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G8以上G12未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G12以上） | 遮熱複層ｶﾞﾗｽ（A6以上A10未満） | 遮熱複層ｶﾞﾗｽ（A10以上） | Low-E三層複層ｶﾞﾗｽ（A9以上×2） | Low-E三層複層ｶﾞﾗｽ（G6以上×2） | ﾀﾞﾌﾞﾙLow-E三層複層ｶﾞﾗｽ（G7以上×2） | 熱線反射ｶﾞﾗｽ | 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ2種
[27 empty] | 和障子 | 外付けﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 庇、軒等 | なし
| 結露防止対策 |  |  | 結露の発生防止対策 | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | □ | 有り |  |  | □ | 無し
[6 empty] | □ | 防湿層を設置
[6 empty] | □ | 適用除外規定に該当
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体の外側に断熱層がある
[7 empty] | □ | 断熱材下側が床下に露出または湿気の排出を妨げない構造
[7 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[7 empty] | □ | その他結露防止上有効な措置
屋根または外壁を断熱構造とする場合
[6 empty] | □ | 通気層を設置
[6 empty] | □ | 適用除外規定に該当
[7 empty] | □ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等
[7 empty] | □ | 防湿層が0.082㎡・s・Pa/ng以上
[7 empty] | □ | 断熱層の外側がALC等で防湿層が0.019㎡・s・Pa/ng以上
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体の外側に断熱層がある
[7 empty] | □ | 断熱材下側が床下に露出または湿気の排出を妨げない構造
[7 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[7 empty] | □ | その他結露防止上有効な措置
[6 empty] | □ | その他の換気上有効な措置
構造熱橋部の断熱補強（結露防止対策）
[6 empty] | □ | 断熱補強を行う
[6 empty] | □ | 断熱補強を省略
[7 empty] | □ | 建設地が1～5地域以外である
[7 empty] | □ | 気象ﾃﾞｰﾀを用いた計算により結露が発生しないことを確認
断熱材の施工
[6 empty] | □ | 断熱材をｺﾝｸﾘｰﾄ躯体に全面密着させる等の措置あり
2/2面
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
3.一次エネルギー消費量 | 性能基準に係る事項 |  |  | 一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量計算 | [17 empty] | □ | WEBﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
[6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [17 empty] | 計算結果
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）GJ/(戸・年） |  |  |  |  | □
基準一次エネルギー消費量
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）GJ/(戸・年）
| 仕様基準に係る事項 |  |  | 外皮性能 | □ | 外皮仕様基準に適合 | [16 empty] | □ | 断熱範囲図
[23 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | □ | 設備機器ごとに仕様基準で定める性能値以上の機器を採用 | [16 empty] | □ | 設備図
[23 empty] | □ | 電気図
| 外皮 |  |  | 外皮面積の合計 | 外皮面積の合計（A） | [17 empty] | □ | 概要書
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）㎡ |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | 熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）W/㎡K |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [17 empty] | □ | 断熱範囲図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 構造図
[5 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [17 empty] | □ | 設備図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 電気図
|  |  |  | 通風利用 | 通風の利用 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | WEBﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
[6 empty] | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） |  | 計算結果
[6 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  |  | 蓄熱利用 | 蓄熱の利用 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | 床下空間換気 | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の採用
[12 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 設備機器に係る概要 |  |  | 暖房設備 | 暖房方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | 冷房方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | 換気設備の方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 熱交換型設備 | 熱交換型換気の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 給湯設備 | 給湯設備・浴室等の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 太陽熱利用給湯設備 | 太陽熱利用給湯設備の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 非居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 太陽光発電設備 | 太陽光発電の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | コージェネレーション | コージェネレーションの採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
4.基本方針 | 基本方針 |  |  |  | □ | 基本方針に適合 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外
5.資金計画 | 資金計画 |  |  |  | □ | 資金計画は適切 | [16 empty] | □ | 申請書
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外

## 共同住宅の共用部分
建築物省エネ法第41条（認定表示） | [13 empty] | 1/1面
設計内容説明書
【共同住宅の共用部分】 | [13 empty] | ※欄を設計者が記入のこと
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名 |  |  | 一般財団法人住宅金融普及協会 氏名
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [8 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 記載図書
1.基本事項 | 外皮性能等に係る基本事項 |  |  | 地域区分 | □ | 1地域 | □ | 2地域 | □ | 3地域 | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 4地域 | □ | 5地域 | □ | 6地域 | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 7地域 | □ | 8地域 |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅（ | □ | 軸組工法 | □ | 枠組工法 ） | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅
[5 empty] | □ | その他
2.一次エネルギー消費量 | 空調 |  |  | 空調ゾーン | （外皮設備仕様入力シート及びWEBプログラム計算結果による） | [5 empty] | □ | 様式2-1
|  |  |  | 外壁構成 | [6 empty] | □ | 様式2-2
|  |  |  | 窓仕様 | [6 empty] | □ | 様式2-3
|  |  |  | 外皮仕様 | [6 empty] | □ | 様式2-4
|  |  |  | 熱源入力 | [6 empty] | □ | 様式2-5
|  |  |  | 二次ポンプ | [6 empty] | □ | 様式2-6
|  |  |  | 空調機 | [6 empty] | □ | 様式2-7
| 換気 |  |  | 換気対象室 | [6 empty] | □ | 様式3-1
|  |  |  | 給排気送風機 | [6 empty] | □ | 様式3-2
|  |  |  | 換気代替空調機 | [6 empty] | □ | 様式3-3
| 照明 |  |  | 照明 | [6 empty] | □ | 様式4
| 給湯 |  |  | 給湯対象室 | [6 empty] | □ | 様式5-1
|  |  |  | 給湯機器 | [6 empty] | □ | 様式5-2
| 昇降機 |  |  | 昇降機 | [6 empty] | □ | 様式6
| エネルギー利用効率化設備 |  |  | 太陽光発電 | [6 empty] | □ | 様式7-1
|  |  |  | コージェネレーション | [6 empty] | □ | 様式7-2
3.基本方針 | 基本方針 |  |  |  | □ | 基本方針に適合 |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外
4.資金計画 | 資金計画 |  |  |  | □ | 資金計画は適切 |  |  |  |  | □ | 申請書
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外

## 非住宅
建築物省エネ法第41条（認定表示） | [15 empty] | 1/1面
設計内容説明書
【非住宅】 | [15 empty] | ※欄を設計者が記入のこと
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名 |  |  | 一般財団法人住宅金融普及協会 氏名
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [10 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [7 empty] | 記載図書
1.基本事項 | 外皮性能等に係る基本事項 |  |  | 地域区分 | □ | 1地域 | □ | 2地域 |  | □ | 3地域 |  | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 4地域 | □ | 5地域 |  | □ | 6地域 |  | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 7地域 | □ | 8地域 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | 構造 | □ | 鉄骨造 | [6 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む） | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 鉄骨鉄筋コンクリート造
[5 empty] | □ | その他 （ | [5 empty] | 造 ）
2.躯体の外皮性能 | 外皮性能等に係る基本事項 PAL* |  |  | 年間熱負荷係数又はモデル建物法によるBPI |  | 設計値 | （ |  |  |  |  | ）MJ/㎡・年
[6 empty] | 基準値 | （ |  |  |  |  | ）MJ/㎡・年
又は
[6 empty] | モデル建物法によるBPI |  |  | ( |  |  | )
3.一次エネルギー消費量 又は モデル建物法によるBPI | 空調 |  |  | 空調ゾーン | （外皮設備仕様入力シート及びWEBプログラム計算結果による） | [7 empty] | □ | 様式2-1
|  |  |  | 外壁構成 | [8 empty] | □ | 様式2-2
|  |  |  | 窓仕様 | [8 empty] | □ | 様式2-3
|  |  |  | 外皮仕様 | [8 empty] | □ | 様式2-4
|  |  |  | 熱源入力 | [8 empty] | □ | 様式2-5
|  |  |  | 二次ポンプ | [8 empty] | □ | 様式2-6
|  |  |  | 空調機 | [8 empty] | □ | 様式2-7
| 換気 |  |  | 換気対象室 | [8 empty] | □ | 様式3-1
|  |  |  | 給排気送風機 | [8 empty] | □ | 様式3-2
|  |  |  | 換気代替空調機 | [8 empty] | □ | 様式3-3
| 照明 |  |  | 照明 | [8 empty] | □ | 様式4
| 給湯 |  |  | 給湯対象室 | [8 empty] | □ | 様式5-1
|  |  |  | 給湯機器 | [8 empty] | □ | 様式5-2
| 昇降機 |  |  | 昇降機 | [8 empty] | □ | 様式6
| エネルギー利用効率化設備 |  |  | 太陽光発電 | [8 empty] | □ | 様式7-1
|  |  |  | コージェネレーション | [8 empty] | □ | 様式7-2
| モデル建物法によるBPI |  |  |  |  | モデル建物法によるBPI |  |  | ( |  |  | ) | □ | 結果出力
4.基本方針 | 基本方針 |  |  |  | □ | 基本方針に適合 | [6 empty] | □
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外
5.資金計画 | 資金計画 |  |  |  | □ | 資金計画は適切 | [6 empty] | □ | 申請書
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外

## 一戸建ての住宅
建築物省エネ法第41条（認定表示） | [25 empty] | 1/2面
設計内容説明書
【一戸建ての住宅】 | [25 empty] | ※欄を設計者が記入のこと
住戸番号 |  | ※
建築物の名称 |  | ※
建築物の所在地 |  | ※
設計者氏名 |  | ※
審査員氏名 |  |  | 一般財団法人住宅金融普及協会 氏名
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
1.基本事項 | 躯体の外皮性能、一次エネルギー消費量に係る基本事項 |  |  | 地域区分等 | □ | 1地域 |  |  |  | □ | 2地域 |  |  |  | □ | 3地域 | [6 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 4地域 |  |  |  | □ | 5地域 |  |  |  | □ | 6地域 | [6 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | □ | 7地域 |  |  |  | □ | 8地域 | [11 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 年間日射地域区分 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）地域
[6 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 | [7 empty] | （ |  |  |  | ）地域
|  |  |  | 住宅の構造 | □ | 木造住宅（ |  |  |  | □ | 軸組工法 |  |  |  | □ | 枠組工法 ） | [6 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | □ | 鉄骨造住宅 | [16 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 鉄筋コンクリート造（組石造含む）住宅 | [16 empty] | □ | 構造図
[5 empty] | □ | その他 | [16 empty] | □
|  |  |  | 床面積等 | 主たる居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □ | 面積表
[5 empty] | その他の居室 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □ | 平面詳細図
[5 empty] | 床面積合計 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）㎡ |  |  |  |  | □
2.躯体の外皮性能等 | 性能基準に係る事項 |  |  | 外皮平均熱貫流率（UA値） | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 概要書
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | W/㎡K | [6 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 外皮平均日射熱取得率（ηAC値） | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | （ | [9 empty] | ） | [7 empty] | □ | キープラン
| 仕様基準に係る事項 |  |  | 開口部比率 | 開口部比率 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）％ |  |  |  |  | □ | 建具表
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [16 empty] | □ | 断熱範囲図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [16 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 | 開口部比率の区分 | [17 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  |  | □ | 区分（は） |  |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | 緩和措置 | [6 empty] | □ | 有り |  |  | □ | 無し
[5 empty] | □ | 窓の断熱（2%緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（4%緩和）
| 躯体・開口部の断熱性能等 |  |  | 断熱材の種類と厚さ | □ | 別添設計図書による
|  |  |  | 窓・ドア等の断熱性能及び日射遮蔽措置 | [22 empty] | 窓 | ドア
[6 empty] | 建具仕様 | [7 empty] | ガラス仕様 | [7 empty] | 付属部材 |  |  |  |  | (一重)木製またはﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 | (一重)金属・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(木)複合構造製 | (一重)金属製熱遮断構造 | (一重)金属製 | (二重)金属製+ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ(木)製 | (二重)金属製+金属製（枠中間部熱遮断構造) | 木製断熱積層構造 | 金属製高断熱構造 | 木製（扉：木製 枠：金属製） | 金属製（扉：断熱材充填ﾌﾗｯｼｭ構造） | 金属製（扉：ﾊﾆｶﾑﾌﾗｯｼｭ構造）
[27 empty] | 単板ｶﾞﾗｽ | 複層ｶﾞﾗｽ(A6以上A10未満) | 複層ｶﾞﾗｽ(A10以上) | 扉（ｶﾞﾗｽなし） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（A5以上A10未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（A10以上） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G4以上G7未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G8以上G12未満） | Low-E複層ｶﾞﾗｽ（G12以上） | 遮熱複層ｶﾞﾗｽ（A6以上A10未満） | 遮熱複層ｶﾞﾗｽ（A10以上） | Low-E三層複層ｶﾞﾗｽ（A9以上×2） | Low-E三層複層ｶﾞﾗｽ（G6以上×2） | ﾀﾞﾌﾞﾙLow-E三層複層ｶﾞﾗｽ（G7以上×2） | 熱線反射ｶﾞﾗｽ | 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ2種
[27 empty] | 和障子 | 外付けﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ | 庇、軒等 | なし
| 結露防止対策 |  |  | 結露の発生防止対策 | 繊維系断熱材等の使用 | [6 empty] | □ | 有り |  |  | □ | 無し
[6 empty] | □ | 防湿層を設置
[6 empty] | □ | 適用除外規定に該当
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体の外側に断熱層がある
[7 empty] | □ | 断熱材下側が床下に露出または湿気の排出を妨げない構造
[7 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[7 empty] | □ | その他結露防止上有効な措置
屋根または外壁を断熱構造とする場合
[6 empty] | □ | 通気層を設置
[6 empty] | □ | 適用除外規定に該当
[7 empty] | □ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等
[7 empty] | □ | 防湿層が0.082㎡・s・Pa/ng以上
[7 empty] | □ | 断熱層の外側がALC等で防湿層が0.019㎡・s・Pa/ng以上
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体の外側に断熱層がある
[7 empty] | □ | 断熱材下側が床下に露出または湿気の排出を妨げない構造
[7 empty] | □ | 透湿抵抗比の基準に適合
[7 empty] | □ | その他結露防止上有効な措置
[6 empty] | □ | その他の換気上有効な措置
構造熱橋部の断熱補強（結露防止対策）
[6 empty] | □ | 断熱補強を行う
[6 empty] | □ | 断熱補強を省略
[7 empty] | □ | 建設地が1～5地域以外である
[7 empty] | □ | 気象ﾃﾞｰﾀを用いた計算により結露が発生しないことを確認
断熱材の施工
[6 empty] | □ | 断熱材をｺﾝｸﾘｰﾄ躯体に全面密着させる等の措置あり
2/2面
認定事項 | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄※ | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 設計内容 | [17 empty] | 記載図書
3.一次エネルギー消費量 | 性能基準に係る事項 |  |  | 一次エネルギー消費量 | 一次エネルギー消費量計算 | [17 empty] | □ | WEBﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
[6 empty] | 設計一次エネルギー消費量 | [17 empty] | 計算結果
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）GJ/(戸・年） |  |  |  |  | □
基準一次エネルギー消費量
[9 empty] | （ | [8 empty] | ）GJ/(戸・年）
| 仕様基準に係る事項 |  |  | 外皮性能 | □ | 外皮仕様基準に適合 | [16 empty] | □ | 断熱範囲図
[23 empty] | □ | 計算書
|  |  |  | 一次エネルギー消費量 | □ | 設備機器ごとに仕様基準で定める性能値以上の機器を採用 | [16 empty] | □ | 設備図
[23 empty] | □ | 電気図
| 外皮 |  |  | 外皮面積の合計 | 外皮面積の合計（A） | [17 empty] | □ | 概要書
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）㎡ |  |  | □ | 仕上表
|  |  |  | 熱貫流率 | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [17 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ）W/㎡K |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | 日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [17 empty] | □ | 断熱範囲図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 構造図
[5 empty] | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [17 empty] | □ | 設備図
[9 empty] | （ | [10 empty] | ） |  |  | □ | 電気図
|  |  |  | 通風利用 | 通風の利用 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無 | [5 empty] | □ | WEBﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
[6 empty] | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） |  | 計算結果
[6 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  |  | 蓄熱利用 | 蓄熱の利用 | [6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | 床下空間換気 | 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の採用
[12 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
| 設備機器に係る概要 |  |  | 暖房設備 | 暖房方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 冷房設備 | 冷房方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 換気設備 | 換気設備の方式の選択
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 熱交換型設備 | 熱交換型換気の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 給湯設備 | 給湯設備・浴室等の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 太陽熱利用給湯設備 | 太陽熱利用給湯設備の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | 照明設備 | 主たる居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | その他の居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 非居室 | [5 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  |  | 太陽光発電設備 | 太陽光発電の採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  |  |  | コージェネレーション | コージェネレーションの採用の有無
[5 empty] | （ | [16 empty] | ）
4.基本方針 | 基本方針 |  |  |  | □ | 基本方針に適合 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外
5.資金計画 | 資金計画 |  |  |  | □ | 資金計画は適切 | [16 empty] | □ | 申請書
[5 empty] | □ | 技術的審査対象外