## 8.建築設備の種類の別紙
【８．建築設備の種類】の別紙
居室の種類 | [11 empty] | 住宅等
(居室毎の機械換気設備） | [11 empty] | 住宅等以外
階 | 室名 | 床面積 ㎡ | 平均天井高 h | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) m3/h | 排気機による 排気量(B） m3/h | 換気回数 n
第１種
第２種
第３種
合計
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
（天井裏等への措置）
室名
天井裏等 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | （規制対象外）
押し入れ | [11 empty] | Ｆ☆☆☆☆
使用材料 | [11 empty] | Ｆ☆☆☆
クローゼット内部 | [11 empty] | 気密層
使用材料 | [11 empty] | 通気止め措置
下足入れ内部 | [11 empty] | 天井裏等を機械換気
使用材料
キッチンセット内部
使用材料
物入れ内部
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
外壁
使用材料 | [11 empty] | 外壁
小屋(天井）裏 | [11 empty] | 小屋(天井）裏
使用材料 | [11 empty] | 中間階天井（床裏）内
中間階天井（床裏）内 | [11 empty] | 最下階床裏
使用材料 | [11 empty] | 間仕切壁１
最下階床裏 | [11 empty] | 間仕切壁２
使用材料
間仕切壁１
使用材料
間仕切壁２
使用材料
使用材料
使用材料記号一覧表
|  | Ａ：合板 |  | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ |  | Ｄ：集成材
|  | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ） |  | Ｆ：ＭＤＦ |  | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | Ｈ：その他の木質建材
|  | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板 |  | Ｊ：壁紙 |  | Ｋ：接着剤※１ |  | Ｌ：保温材
|  | Ｍ：緩衝材 |  | Ｎ：断熱材 |  | Ｏ：塗料(現場施工） |  | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  | Ｑ：接着剤(現場施工）※２ |  | Ｒ：規制対象外
※１：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
※２：Ｑ：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）
記載要領
・換気するエリアが2以上になる場合は換気エリアごとに作成してください。
・「階」は同一の換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入してください。
・「室名」は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入してください。
・等級が違う建材や規制対象外の材料等複数の材料を使用する場合、適宜欄を追加し、これら各使用部分毎に表示してください。
・使用材料は、使用材料記号一覧表から記号で記載して下さい。

## 使用建築材料表
「8.建築設備の種類の別紙」を入力後、使用建築材料表を入力してください。
確認申請書 別記二号様式の添付図書(表１（に））の使用建築材料表
使用建築材料表
居室の種類
クロルピリホスの使用 | [5 empty] | ※居室の建具にはアンダーカット10mm以上を設置
換気設備の換気回数
階 | 室名 （床面積） |  |  | 内装の仕上 の部分 | 種別 | 使用材料 (記号） | 幅 (長さ） m | 高さ m | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積合計 （判定結果） | 住宅係数 | 住宅以外係数
[5 empty] | (規制対象外） | [9 empty] | 有り
[5 empty] | Ｆ☆☆☆☆ | [9 empty] | 無し
[5 empty] | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 0.7回/ｈ以上
[5 empty] | Ｆ☆☆ | [9 empty] | 0.5回/ｈ以上 | 建築材料記号一覧
|  |  |  | 天井 | [10 empty] | 0.3回/h以上 | Ａ：合板
|  |  |  | 壁 | [11 empty] | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
|  |  |  | 床 | [11 empty] | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ
|  |  |  | 建具 | [11 empty] | Ｄ：集成材
|  |  |  | 造り付け家具 | [11 empty] | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ）
Ｆ：ＭＤＦ
| 床面積 |  | ㎡ | [12 empty] | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
|  |  |  | 天井 | [11 empty] | Ｈ：その他の木質建材
|  |  |  | 壁 | [11 empty] | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板
|  |  |  | 床 | [11 empty] | Ｊ：壁紙
|  |  |  | 建具 | [11 empty] | Ｋ：接着剤
|  |  |  | 造り付け家具 | [11 empty] | Ｌ：保温材
Ｍ：緩衝材
| 床面積 |  | ㎡ | [12 empty] | Ｎ：断熱材
|  |  |  | 天井 | [11 empty] | Ｏ：塗料(現場施工）
|  |  |  | 壁 | [11 empty] | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  |  |  | 床 | [11 empty] | Ｑ：接着剤(現場施工）
|  |  |  | 建具 | [11 empty] | Ｒ：規制対象外
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
| 合計 |  |  |  | ㎡
|  | 0 | [8 empty] | 0
Note on S26: （壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
Note on S32: （ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）

## 記載例①-1
【８．建築設備の種類】の別紙
居室の種類 |  | 住宅等 | [9 empty] | 住宅等
(居室毎の機械換気設備） | [11 empty] | 住宅等以外
住戸タイプ |  | Ａ |  | 住戸番号 | 101，102，303
階 | 室名 | 床面積 ㎡ | 平均天井高 h | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) m3/h | 排気機による 排気量(B） m3/h | 換気回数 n
| 和室 | 11.6 | 2.2 | 25.52 | 第３種 | [6 empty] | 第１種
| ＬＤ | 17.5 | 2.4 | 42 | [7 empty] | 第２種
| 台所 | 8.5 | 2.4 | 20.4 | [7 empty] | 第３種
| 廊下・玄関 | 8 | 2.2 | 17.6
| 浴室 | 3 | 2.2 | 6.6 |  |  | 25
| 洗面所 | 3 | 2.2 | 6.6 |  |  | 25
| トイレ | 1.5 | 2.2 | 3.3 |  |  | 35
| 洋室 | 14.5 | 2.4 | 34.8
合計 |  |  |  | 156.82 |  |  | 85 | 0.54202
|  |  |  | 156.82 |  | 85 | 85
（天井裏等への措置）
| 室名 | 和室 | ＬＤ | 台所 | 廊下・玄関 | 浴室 | 洗面所 | トイレ | 洋室
天井裏等 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
押し入れ |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | Ｆ☆☆☆☆
使用材料 |  | A | [9 empty] | Ｆ☆☆☆
クローゼット内部 | [8 empty] | Ｆ☆☆☆ |  |  | 気密層
使用材料 | [8 empty] | G,K |  |  | 通気止め措置
下足入れ内部 |  |  |  |  | Ｆ☆☆☆ | [6 empty] | 天井裏等を機械換気
使用材料 |  |  |  |  | G,K
キッチンセット内部 |  |  |  | Ｆ☆☆☆
使用材料 |  |  |  | G,K
物入れ内部 |  |  | Ｆ☆☆☆ |  |  |  | Ｆ☆☆☆ | Ｆ☆☆☆
使用材料 |  |  | A |  |  |  | A | A
使用材料
使用材料
使用材料
外壁 |  | Ｆ☆☆☆☆
使用材料 |  | N | [9 empty] | 外壁
小屋(天井）裏 |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 小屋(天井）裏
使用材料 |  | N | [9 empty] | 中間階天井（床裏）内
中間階天井（床裏）内 |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 最下階床裏
使用材料 |  | N | [9 empty] | 間仕切壁１
間仕切壁２
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料記号一覧表
|  | Ａ：合板 |  | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ |  | Ｄ：集成材
|  | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ） |  | Ｆ：ＭＤＦ |  | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | Ｈ：その他の木質建材
|  | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板 |  | Ｊ：壁紙 |  | Ｋ：接着剤※１ |  | Ｌ：保温材
|  | Ｍ：緩衝材 |  | Ｎ：断熱材 |  | Ｏ：塗料(現場施工） |  | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  | Ｑ：接着剤(現場施工）※２ |  | Ｒ：規制対象外
※１：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
※２：Ｑ：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）
記載要領
・換気するエリアが2以上になる場合は換気エリアごとに作成してください。
・「階」は同一の換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入してください。
・「室名」は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入してください。
・等級が違う建材や規制対象外の材料等複数の材料を使用する場合、適宜欄を追加し、これら各使用部分毎に表示してください。
・使用材料は、使用材料記号一覧表から記号で記載して下さい。

## 記載例①-2
確認申請書 別記二号様式の添付図書(表１（に））の使用建築材料表
使用建築材料表
居室の種類 |  |  |  | 住宅
住戸タイプ |  |  |  | Ａ
住戸番号 |  |  |  | 101，102，303
クロルピリホスの使用 |  |  |  | 無し
換気設備の換気回数 |  |  |  | 0.5回/ｈ以上
階 | 室名 （床面積） |  |  | 内装の仕上 の部分 | 種別 | 使用材料 (記号） | 幅 (長さ） m | 高さ m | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積合計 （判定結果） | 住宅係数 | 住宅以外係数
[5 empty] | (規制対象外） | [9 empty] | 有り
[5 empty] | Ｆ☆☆☆☆ | [9 empty] | 無し
[5 empty] | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 0.7回/ｈ以上
[5 empty] | Ｆ☆☆ | [9 empty] | 0.5回/ｈ以上 | 建築材料記号一覧
| 和室 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 11.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3回/h以上 | Ａ：合板
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 11.6 | 0.5 | 5.8 | 46.99 | 0.5 | 0.25 |  | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 1.82 | 2.1 | 3.822 | 0.5 | 1.911 | ＯＫ | 0.5 | 0.25 |  | Ｄ：集成材
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ）
Ｆ：ＭＤＦ
| 床面積 | 11.6 | ㎡ | [12 empty] | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
| ＬＤ |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 17.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｈ：その他の木質建材
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 17.5 | 0.5 | 8.75 |  | 0.5 | 0.25 |  | Ｊ：壁紙
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 4 | 2.1 | 8.4 | 0.5 | 4.2 |  | 0.5 | 0.25 |  | Ｋ：接着剤
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ｌ：保温材
Ｍ：緩衝材
| 床面積 | 17.5 | ㎡ | [12 empty] | Ｎ：断熱材
| 台所 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｏ：塗料(現場施工）
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 8 | 0.5 | 4 |  | 0.5 | 0.25 |  | Ｑ：接着剤(現場施工）
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.25 |  | Ｒ：規制対象外
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0
| 床面積 | 8.5 | ㎡
| 廊下・玄関 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 8 | 0.5 | 4 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 2 | 2.1 | 4.2 | 0.5 | 2.1 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0
| 床面積 | 8 | ㎡
| 浴室 |  |  | 天井 | (規制対象外） |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 壁 | (規制対象外） |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 床 | (規制対象外） |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 建具 | (規制対象外） |  |  |  | 3 | 0 | 0
造り付け家具
| 床面積 | 3 | ㎡
| 洗面所 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 3 | 0.5 | 1.5 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 1.82 | 2 | 3.64 | 0.5 | 1.82 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0
| 床面積 | 3 | ㎡
| トイレ |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.75 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 0.91 | 2 | 1.82 | 0.5 | 0.91 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0
| 床面積 | 1.5 | ㎡
| 洋室 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 14.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 14.5 | 0.5 | 7.25 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆ | Ｅ | 1.82 | 2.2 | 4.004 | 0.5 | 2.002 |  | 0.5 | 0.25
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0
| 床面積 | 14.5 | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
| 合計 | 67.6 |  |  | ㎡
|  | 67.6 | [8 empty] | 44.992
Note on S25: （壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
Note on S31: （ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）

## 記載例②-1
【８．建築設備の種類】の別紙
居室の種類 |  | 住宅等以外 | [9 empty] | 住宅等
(居室毎の機械換気設備） | [11 empty] | 住宅等以外
居室の用途 |  | 管理人室
階 | 室名 | 床面積 ㎡ | 平均天井高 h | 気積 m3 | 換気種別 | 給気機による 給気量(A) m3/h | 排気機による 排気量(B） m3/h | 換気回数 n
| 管理人室 | 8 | 2.1 | 16.8 | 第３種 | [6 empty] | 第１種
| 便所 | 2 | 2.1 | 4.2 |  |  | 15 |  |  |  |  | 第２種
第３種
合計 |  |  |  | 21 |  |  | 15 | 0.71429
|  |  |  | 21 |  | 15 | 15
（天井裏等への措置）
| 室名 | 管理人室 | 便所
天井裏等 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
物入れ |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | Ｆ☆☆☆☆
使用材料 |  | G,K | [9 empty] | Ｆ☆☆☆
気密層
使用材料 | [11 empty] | 通気止め措置
天井裏等を機械換気
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
外壁 |  | Ｆ☆☆☆☆
使用材料 |  | N | [9 empty] | 外壁
小屋(天井）裏 |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 小屋(天井）裏
使用材料 |  | N | [9 empty] | 中間階天井（床裏）内
最下階床裏 |  | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 最下階床裏
使用材料 |  | N | [9 empty] | 間仕切壁１
間仕切壁２
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料
使用材料記号一覧表
|  | Ａ：合板 |  | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ |  | Ｄ：集成材
|  | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ） |  | Ｆ：ＭＤＦ |  | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ |  | Ｈ：その他の木質建材
|  | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板 |  | Ｊ：壁紙 |  | Ｋ：接着剤※１ |  | Ｌ：保温材
|  | Ｍ：緩衝材 |  | Ｎ：断熱材 |  | Ｏ：塗料(現場施工） |  | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  | Ｑ：接着剤(現場施工）※２ |  | Ｒ：規制対象外
※１：壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
※２：Ｑ：ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）
記載要領
・換気するエリアが2以上になる場合は換気エリアごとに作成してください。
・「階」は同一の換気システムを利用する室が複数の階にある場合のみに記入してください。
・「室名」は同一の機械換気システムを利用するすべての室名を記入してください。
・等級が違う建材や規制対象外の材料等複数の材料を使用する場合、適宜欄を追加し、これら各使用部分毎に表示してください。
・使用材料は、使用材料記号一覧表から記号で記載して下さい。

## 記載例②-2
確認申請書 別記二号様式の添付図書(表１（に））の使用建築材料表
使用建築材料表
居室の種類 |  |  |  | 住宅等以外
居室の用途 |  |  |  | 管理人室
クロルピリホスの使用 |  |  |  | 無し
換気設備の換気回数 |  |  |  | 0.7回/ｈ以上
階 | 室名 （床面積） |  |  | 内装の仕上 の部分 | 種別 | 使用材料 (記号） | 幅 (長さ） m | 高さ m | 面積 ㎡ | 係数 | 使用面積 ㎡ | 使用面積合計 （判定結果） | 住宅係数 | 住宅以外係数
[5 empty] | (規制対象外） | [9 empty] | 有り
[5 empty] | Ｆ☆☆☆☆ | [9 empty] | 無し
[5 empty] | Ｆ☆☆☆ | [9 empty] | 0.7回/ｈ以上
[5 empty] | Ｆ☆☆ | [9 empty] | 0.5回/ｈ以上 | 建築材料記号一覧
| 管理人室 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3回/h以上 | Ａ：合板
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆ | Q,J |  |  | 16 | 0.15 | 2.4 |  | 0.2 | 0.15 |  | Ｂ：木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 8 | 0.15 | 1.2 | 4.5 | 0.2 | 0.15 |  | Ｃ：構造用ﾊﾟﾈﾙ
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆☆ | Ｅ | 0.91 | 0.8 | 0.728 | 0 | 0 | ＯＫ | 0 | 0 |  | Ｄ：集成材
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ｅ：単板積層材（ＬＶＬ）
Ｆ：ＭＤＦ
| 床面積 | 8 | ㎡ | [12 empty] | Ｇ：ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ
| 便所 |  |  | 天井 | Ｆ☆☆☆☆ | Q,J |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｈ：その他の木質建材
|  |  |  | 壁 | Ｆ☆☆☆ | Q,J |  |  | 4 | 0.15 | 0.6 |  | 0.2 | 0.15 |  | Ｉ：ﾕﾘｱ樹脂板
|  |  |  | 床 | Ｆ☆☆☆ | Ｇ |  |  | 2 | 0.15 | 0.3 |  | 0.2 | 0.15 |  | Ｊ：壁紙
|  |  |  | 建具 | Ｆ☆☆☆☆ | Ｅ | 0.91 | 2 | 1.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Ｋ：接着剤
|  |  |  | 造り付け家具 | Ｆ☆☆☆☆ | A,K,O |  |  | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Ｌ：保温材
Ｍ：緩衝材
| 床面積 | 2 | ㎡ | [12 empty] | Ｎ：断熱材
|  |  |  | 天井 | [11 empty] | Ｏ：塗料(現場施工）
|  |  |  | 壁 | [11 empty] | Ｐ：仕上塗材(現場施工）
|  |  |  | 床 | [11 empty] | Ｑ：接着剤(現場施工）
|  |  |  | 建具 | [11 empty] | Ｒ：規制対象外
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
天井
壁
床
建具
造り付け家具
| 床面積 |  | ㎡
| 合計 | 10 |  |  | ㎡
|  | 10 | [8 empty] | 4.5
Note on S25: （壁紙用でん粉系接着剤及びﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ水溶液を用いた建具用でん粉系、ﾕﾘｱ樹脂系接着剤）
Note on S31: （ﾕﾘｱ樹脂等を用いた酢酸ﾋﾞﾆﾙ系溶剤形、ｺﾞﾑ系溶剤形、ﾋﾞﾆﾙ共重合樹脂系溶剤形及び再生ｺﾞﾑ系溶剤形接着剤）